## EOCR
제품 | 상세설명 | AC or DC | 제품군 | 보호종류 | 통신여부 | 통신종류 | 누설(지락) | 단락 | 과전류/저전류 | 결상 | 역상 | 과전압/저전압 | 전력 | 내장 ZCT
DCL-70RBM | DCL 70R 24 MAN | DC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DCL-70RY7M | DCL 70R 110/220 MAN | DC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DCL-70RY7R | DCL 70R 110/220 AUTO | DC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DOCRD-HALLZ7 | DOCR DIGITAL HALL-SENSOR | DC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DOCRD-SHUNTB | DOCR DIGITAL 24 SHUNT | DC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DOCRD-SHUNTZ7 | DOCR DIGITAL SHUNT | DC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DOCRD-SHUNTZ7X | DOCR DIGITAL SHUNT NONPOLAR | DC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
DUVR-110RY7R | DUVR 110R 110/220 AUTO | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전압 | 불가
DUVR-220RY7M | DUVR 220R 110/220 MAN | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전압 | 불가
DUVR-220RY7R | DUVR 220R 110/220 AUTO | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전압 | 불가
DUVR-30RY7M | DUVR 30R 110/220 MAN | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전압 | 불가
DUVR-30RY7R | DUVR 30R 110/220 AUTO | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전압 | 불가
DVR-110Z7 | DVR 110 | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 불가
DVR-220Z7 | DVR 220 | DC | Analog | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 불가
EOCRAR-05S | EOCRAR 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRAR-30S | EOCRAR 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRAR-60S | EOCRAR 60 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCR-COVER5P | Control Terminal Cover(45 Pcs)_5P for SP | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가
EOCR-COVER6P | Control Terminal Cover(45 Pcs)_6P for SS | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
EOCRDG-05RB | EOCR-DG 05 R 24 | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDG-05RM7 | EOCR-DG 05 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDG-30NM7 | EOCR-DG 30 N 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDG-30RM7 | EOCR-DG 30 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDGT-05RM7 | EOCR-DGT 05 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDGT-30RM7 | EOCR-DGT 30 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS1-05S | EOCR-DS1 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS1-30S | EOCR-DS1 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS3-05S | EOCR-DS3 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS3-30S | EOCR-DS3 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS3-60S | EOCR-DS3 60 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS3T-05S | EOCR-DS3T 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS3T-30S | EOCR-DS3T 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDS3T-60S | EOCR-DS3T 60 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-05NF7 | EOCR-DZ 05 N 110 | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-05RF7 | EOCR-DZ 05 R 110 | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-05RM7 | EOCR-DZ 05 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-10RF7 | EOCR-DZ 10 R 110 | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-10RM7 | EOCR-DZ 10 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-60NM7 | EOCR-DZ 60 N 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-60RF7 | EOCR-DZ 60 R 110(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZ-60RM7 | EOCR-DZ 60 R 220(ONLY) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZT-05RM7 | EOCR-DZT 05 R 220 | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRDZT-60RM7 | EOCR-DZT 60 R 220 | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRSE2-05NS | EOCR-SE2 05 N 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSE2-05RS | EOCR-SE2 05 R 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSE2-30NS | EOCR-SE2 30 N 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSE2-30RS | EOCR-SE2 30 R 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSE2-60NS | EOCR-SE2 60 N 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSE2-60RS | EOCR-SE2 60 R 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP01NM | EOCR-SP 01 N 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP01RF | EOCR-SP 01 R 110 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP01RM | EOCR-SP 01 R 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP10NF | EOCR-SP 10 N 110 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP10NM | EOCR-SP 10 N 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP10NB | EOCR-SP 10 N 24 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP10RF | EOCR-SP 10 R 110 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP10RM | EOCR-SP 10 R 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP10RB | EOCR-SP 10 R 24 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP20NM | EOCR-SP 20 N 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP20RF | EOCR-SP 20 R 110 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP20RM | EOCR-SP 20 R 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP20RB | EOCR-SP 20 R 24 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP40NM | EOCR-SP 40 N 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP40RF | EOCR-SP 40 R 110 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP40RM | EOCR-SP 40 R 220 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSP40RB | EOCR-SP 40 R 24 (w TVS) | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-05S | EOCR-SS 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-05W | EOCR-SS 05 380~440V Wide | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-05RU | EOCR-SS 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-D1RU | EOCR-SS 100 2CT 1c 100~220V | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-D1S | EOCR-SS 100 2CT 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-DHRU | EOCR-SS 150 2CT 1c 100~220V | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-DHS | EOCR-SS 150 2CT 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-D2RU | EOCR-SS 200 2CT 1c 100~220V | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-30S | EOCR-SS 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-30W | EOCR-SS 30 380~440V Wide | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-30RU | EOCR-SS 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-60S | EOCR-SS 60 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-60W | EOCR-SS 60 380~440V Wide | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EOCRSS-60RU | EOCR-SS 60 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | X | X | 불가 | 불가
EUCR-05S | EUCR 05 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EUCR-05W | EUCR 05 380~440V Wide | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EUCR-30S | EUCR 30 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EUCR-30W | EUCR 30 380~440V Wide | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EUCR-60S | EUCR 60 24~240V Standard | AC | Analog | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 저전류 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EVR-1P22 | EVR-1P22 | AC | Digital | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 불가
EVR-3P44 | EVR-3P44 | AC | Digital | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 불가 | 모든조건 | 불가
EVRPD-220NZ6SM | EVR-PD MODE 220 N 1P 60HZ | AC | Digital | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 불가 | 모든조건 | 불가
EVRPD-44U | EVRPD, Ue = 70…550 VAC, Us = 100…240 VAC | AC | Digital | 전압 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 불가 | 모든조건 | 불가
SDDR-DZ7 | SDDR-D 100-240VAC 50/60Hz | AC | Digital | 전압 | 비통신 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가
3BZ2-WRABHZ | EOCR-3BZ2 WR A-A 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3BZ2-WRAUHZ | EOCR-3BZ2 WR A-A 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3BZ2-WRCBHZ | EOCR-3BZ2 1A1B 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3BZ2-WRCBTZ | EOCR-3BZ2 WR 1A1B 24 TERMINAL | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3BZ2-WRCUHZ | EOCR-3BZ2 WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3BZ2-WRCUTZ | EOCR-3BZ2 WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3DM2-WRDBHZ | EOCR-3DM2 WR 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
3DM2-WRDBTZ | EOCR-3DM2 WR 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
3DM2-WRDBWZ | EOCR-3DM2 WR 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
3DM2-WRDUHZ | EOCR-3DM2 WR 100~240V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
3DM2-WRDUTZ | EOCR-3DM2 WR 100~240V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
3DM2-WRDUWZ | EOCR-3DM2 WR 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
3MSZ-WRAUWHYZ | EOCR-3MSZ HYNIX(3MZ2) | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 모든조건 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRABHZ | EOCR-3MZ2 WR A-A 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRABTZ | EOCR-3MZ2 WR A-A 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRABWZ | EOCR-3MZ2 WR A-A 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRAUHZ | EOCR-3MZ2 WR A-A 100~240V Bott | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRAUTZ | EOCR-3MZ2 WR A-A 100~240V Term | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRAUWZ | EOCR-3MZ2 WR A-A 100~240V Wind | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRCBHZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRCBTZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRCBWZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRCUHZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 100~240V Bot | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRCUTZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 100~240V Ter | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRCUWZ | EOCR-3MZ2 WR 1A1B 100~240V Win | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRDBHZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRDBTZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRDBWZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRDUHZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 100~240V Bott | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRDUTZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 100~240V Term | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
3MZ2-WRDUWZ | EOCR-3MZ2 WR B-A 100~240V Wind | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EGR-10USVM | MODBUS-RTU 8Pin Flush mounted | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EGR-20UFCM | MODBUS-RTU 12Pin Flush mounted | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EGR-20USAM | MODBUS-RTU 8Pin Socket, Current ZCT | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가
EOCR3DEV-05DUH | 3DE, 05A/100-240V,OL+AL,Hole | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3DEV-05DUT | 3DE, 05A/100-240V,OL+AL,TB | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3DEV-80DUH | 3DE, 80A/100-240V,OL+AL,Hole | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3DEV-80DUT | 3DE, 80A/100-240V,OL+AL,TB | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3E420-05DUH | EOCR-3E420 WR DC/AC 110~220 | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3E420-05DUT | EOCR-3E420 WR DC/AC 110~220 | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3E420-80DUH | EOCR-3E420 WR DC/AC 110~220 | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3E420-80DUT | EOCR-3E420 WR DC/AC 110~220 | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-05CUH | 3EZ, 05A/100-240V,OL/GR(E),Hole | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-05CUT | 3EZ, 05A/100-240V,OL/GR(E),TB | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-80CUH | 3EZ, 80A/100-240V,OL/GR(E),Hole | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-80CUT | 3EZ, 80A/100-240V,OL/GR(E),TB | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-05AUH | 3EZ, 05A/100-240V,OL+GR(E),Hole | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-05AUT | 3EZ, 05A/100-240V,OL+GR(E),TB | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-80AUH | 3EZ, 80A/100-240V,OL+GR(E),Hole | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR3EZ-80AUT | 3EZ, 80A/100-240V,OL+GR(E),TB | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFDE-05DUH | FDE, 05A/100-240V,OL+AL,Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFDE-05DUT | FDE, 05A/100-240V,OL+AL,TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFDE-80DUH | FDE, 80A/100-240V,OL+AL,Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFDE-80DUT | FDE, 80A/100-240V,OL+AL,TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFE420-05DUH | FE420, 05A/100-240V,OL+420,Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFE420-05DUT | FE420, 05A/100-240V,OL+420,TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFE420-80DUH | FE420, 80A/100-240V,OL+420,Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFE420-80DUT | FE420, 80A/100-240V,OL+420,TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 통신 | 4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-05CUH | FEZ, 05A/100-240V,OL/GR(E),Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-05CUT | FEZ, 05A/100-240V,OL/GR(E),TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-80CUH | FEZ, 80A/100-240V,OL/GR(E),Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-80CUT | FEZ, 80A/100-240V,OL/GR(E),TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-05AUH | FEZ_a, 05A/100-240V,OL+GR(E),Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-05AUT | FEZ_a, 05A/100-240V,OL+GR(E),TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-80AUH | FEZ_a, 80A/100-240V,OL+GR(E),Hole,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCRFEZ-80AUT | EZ_a, 80A/100-240V,OL+GR(E),TB,PDM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
EOCR-PDM | EOCR-PDM Display | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
EOCR-PDMZ | EOCR-PDM Display | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
EOCRPFZ-WRDUH | EOCR-PFZ 100~240 VAC/DC HOLE | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
EOCRPFZT-WRDUH | EOCR-PFZ 100~240 VAC/DC HOLE TMP | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
EOCRPFZ-WRDUT | EOCR-PFZ 100~240 VAC/DC TERMINAL | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
EOCRPMZ-WRDUT | EOCR-PMZ 100~240 VAC/DC TERMINAL | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
EOCRPMZ-WRDUH | EOCR-PMZ 100~240 VAC/DC HOLE | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
EOCRSSD-05S | EOCR-SSD 05 24~240 V AC/DC | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 불가 | 불가 | 불가
EOCRSSD-05W | EOCR-SSD 05 380~440 V AC | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 불가 | 불가 | 불가
EOCRSSD-30S | EOCR-SSD 30 24~240 V AC/DC | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 불가 | 불가 | 불가
EOCRSSD-30W | EOCR-SSD 30 380~440 V AC | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 불가 | 불가 | 불가
EOCRSSD-60S | EOCR-SSD 60 24~240 V AC/DC | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 불가 | 불가 | 불가
EOCRSSD-60W | EOCR-SSD 60 380~440 V AC | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 과전류 | 모든조건 | 불가 | 불가 | 불가
FBZ2-WRCUHZ | EOCR-FBZ2 WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FBZ2-WRCUTZ | EOCR-FBZ2 WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FBZ2-WRCBHZ | EOCR-FBZ2 WR 1A1B 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FBZ2-WRCBTZ | EOCR-FBZ2 WR 1A1B 24V TERMINAL | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FBZ2-WRAUHZ | EOCR-FBZ2 WR A-A 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FBZ2-WRAUTZ | EOCR-FBZ2 WR A-A 100~240V | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FBZ2-WRABHZ | EOCR-FBZ2 WR A-A 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FDM2-WRDUHZ | EOCR-FDM2 WR 100~240V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
FDM2-WRDUTZ | EOCR-FDM2 WR 100~240V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
FDM2-WRDUWZ | EOCR-FDM2 WR 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
FDM2-WRDBHZ | EOCR-FDM2 WR 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
FDM2-WRDBWZ | EOCR-FDM2 WR 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
FMSZ-WRAUWHYZ | EOCR-FMSZ HYNIX(FMZ2) | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRCUHZ | EOCR-FMZ2 WR 1A1B 100~240V Bot | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRCUWZ | EOCR-FMZ2 WR 1A1B 100~240V Win | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRCBTZ | EOCR-FMZ2 WR 1A1B 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRCBWZ | EOCR-FMZ2 WR 1A1B 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRAUHZ | EOCR-FMZ2 WR A-A 100~240V Bott | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRAUTZ | EOCR-FMZ2 WR A-A 100~240V Term | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRAUWZ | EOCR-FMZ2 WR A-A 100~240V Wind | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRABHZ | EOCR-FMZ2 WR A-A 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRABWZ | EOCR-FMZ2 WR A-A 24V Window | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
FMZ2-WRDUHZ | EOCR-FMZ2 WR B-A 100~240V Bott | AC | Digital | 전류 | 비통신 | 불가 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
HALL-SENSOR-050 | HALL-SENSOR 100 | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
I3BZ-WRCUHZ | EOCR-I3BZ WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
I3BZ-WRCUTZ | EOCR-I3BZ WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
I3BZ-WRCBHZ | EOCR-I3BZ WR 1A1B 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
I3BZ-WRCBTZ | EOCR-I3BZ WR 1A1B 24V TERMINAL | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
I3BZ-WRAUHZ | EOCR-I3BZ WR A-A 100~240V | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
I3BZ-WRABHZ | EOCR-I3BZ WR A-A 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3DM-WRDUHZ | EOCR-i3DM WR 100~240V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3DM-WRDUTZ | EOCR-i3DM WR 100~240V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3DM-WRDUWZ | EOCR-i3DM WR 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3DM-WRDBHZ | EOCR-i3DM WR 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3DM-WRDBTZ | EOCR-i3DM WR 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3DM-WRDBWZ | EOCR-i3DM WR 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3M420-WRDUHZ | EOCR-i3M420 WR 100~240V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3M420-WRDUTZ | EOCR-i3M420 WR 100~240V Termin | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3M420-WRDUWZ | EOCR-i3M420 WR 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3M420-WRDBHZ | EOCR-i3M420 WR 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3M420-WRDBWZ | EOCR-i3M420 WR 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3MS-WRDBTZ | EOCR-i3MS WR 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 불가 | 불가 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 불가 | 불가
I3MZ-WRCUHZ | EOCR-i3MZ WR 1A1B 100~240V Bot | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRCUTZ | EOCR-i3MZ WR 1A1B 100~240V Ter | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRCUWZ | EOCR-i3MZ WR 1A1B 100~240V Win | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRCBHZ | EOCR-i3MZ WR 1A1B 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRCBTZ | EOCR-i3MZ WR 1A1B 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRCBWZ | EOCR-i3MZ WR 1A1B 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRAUHZ | EOCR-i3MZ WR A-A 100~240V Bott | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRAUWZ | EOCR-i3MZ WR A-A 100~240V Wind | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRABHZ | EOCR-i3MZ WR A-A 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRABTZ | EOCR-i3MZ WR A-A 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRABWZ | EOCR-i3MZ WR A-A 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
I3MZ-WRDBTZ | EOCR-i3MZ WR B-A 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFBZ-WRCUHZ | EOCR-IFBZ WR 1A1B 100~240V | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFBZ-WRCBTZ | EOCR-IFBZ WR 1A1B 24V TERMINAL | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFBZ-WRAUHZ | EOCR-IFBZ WR A-A 100~240V | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFBZ-WRAUTZ | EOCR-IFBZ WR A-A 100~240V | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFBZ-WRABHZ | EOCR-IFBZ WR A-A 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFBZ-WRABTZ | EOCR-IFBZ WR A-A 24V BOTTOM | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFDM-WRDUHZ | EOCR-iFDM WR 100~240V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFDM-WRDUWZ | EOCR-iFDM WR 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFDM-WRDBHZ | EOCR-iFDM WR 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFM420-WRDUHZ | EOCR-iFM420 WR 100~240V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFM420-WRDUTZ | EOCR-iFM420 WR 100~240V Termin | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFM420-WRDUWZ | EOCR-iFM420 WR 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFM420-WRDBHZ | EOCR-iFM420 WR 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFM420-WRDBWZ | EOCR-iFM420 WR 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485)/4-20mA | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMS-WRDBTZ | EOCR-iFMS WR 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRCUHZ | EOCR-iFMZ WR 1A1B 100~240V Bot | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRCUWZ | EOCR-iFMZ WR 1A1B 100~240V Win | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRCBTZ | EOCR-iFMZ WR 1A1B 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRCBWZ | EOCR-iFMZ WR 1A1B 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRAUHZ | EOCR-iFMZ WR A-A 100~240V Bott | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRAUWZ | EOCR-iFMZ WR A-A 100~240V Wind | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRABHZ | EOCR-iFMZ WR A-A 24V Bottom | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRABTZ | EOCR-iFMZ WR A-A 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRABWZ | EOCR-iFMZ WR A-A 24V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRDBTZ | EOCR-iFMZ WR B-A 24V Terminal | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
IFMZ-WRAUWZE | New EOCR-iFMZ WR A-A 100~240V Window | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
ISEMZ-WRUH | ISEMZ WR 100~240VAC HOLE | AC | Digital | 모든조건 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | O
MMEB-WRUH | IEOCR-MMEB WR110/220VAC HOLE | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
MMEB-WRBH | IEOCR-MMEB WR24VDC HOLE TYPE | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | O
MMED-WRUH | IEOCR-MMED WR100/220VAC HOLE | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
MMEZ-WRUH | IEOCR-MMEZ WR110/220VAC HOLE | AC | Digital | 전류 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
ISEM2-WRUHE | ISEM2 0.5~100A 100~240VAC/DC Ethernet | AC | Digital | 모든조건 | 모든조건 | Modbus-RTU(RS485)/TCP(Eternet)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | O
ISEM2-WRHUP | ISEM2 0.5~100A 100~240VAC/DC Premium | AC | Digital | 모든조건 | 모든조건 | Modbus-RTU(RS485)/TCP(Eternet)/4-20mA | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | O
ISEM2-WRUHS | ISEM2 0.5~100A 100~240VAC/DC Serial | AC | Digital | 모든조건 | 통신 | Modbus-RTU(RS485) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | O
3CT-H1-100-Z | 3CT 100/5 CIRCLE-HOLE | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
3CT-H2-200-Z | 3CT 200/5 CIRCLE-HOLE | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
3CT-H3-300-Z | 3CT 300/5 CIRCLE-HOLE | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
3CT-H4-400-Z | 3CT 400/5 CIRCLE-HOLE | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
3CT-HH-150-Z | 3CT 150/5 CIRCLE-HOLE | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-001 | CABLE-RJ45 1M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-002 | CABLE-RJ45 2M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-003 | CABLE-RJ45 3M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-004 | CABLE-RJ45 4M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-005 | CABLE-RJ45 5M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-007 | CABLE-RJ45 7M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-00H | CABLE-RJ45 0.5M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45-01H | CABLE-RJ45 1.5M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45X-001 | CABLE-RJ45 No-Clamp 1M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45X-002 | CABLE-RJ45 No-Clamp 2M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45X-003 | CABLE-RJ45 No-Clamp 3M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45X-004 | CABLE-RJ45 No-Clamp 4M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45X-005 | CABLE-RJ45 No-Clamp 5M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
CABLE-RJ45X-01H | CABLE-RJ45 No-Clamp 1.5M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
EOCR-SPDM | EOCR-PDM Display w temperature sensor | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
EOCR-SPDMT | EOCR-PDM Display w temperature sensor | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
TERMINAL-ISEM2 | TERMINAL BLOCK FOR ISEM2 | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
TERMINAL-NEOCR | TERMINAL BLOCK FOR Neocr | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
ZCT-035-Z | ZCT 35 M/M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
ZCT-080-Z | ZCT 80 M/M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
ZCT-120-Z | ZCT 120 M/M | AC | Accessory | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건 | 모든조건
Note on C1: 정탁영: 보호 전력의 종류 AC : 교류 DC : 직류
Note on D1: 정탁영: 상태장 존재 여부 없으면 Analog 있으면 Digital
Note on K1: 정탁영: △ : 결상을 과전류로 보호